**Duschhocker ALU**

Gestell Aluminium pulverbeschichtet weiß

Artikelnummer: **510418**

Ausschreibungstext

Duschhocker ALU.

Hocker für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen.

Breite, bequeme Kunststofflatten erleichtern die Reinigung.

Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm.

Maße: 400 x 360 x 480 mm.

Höhe der Sitzfläche: 480 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Füße mit Kunststoff-Schutzabdeckungen.

Duschhocker mit 30 Jahren Garantie.