**Händetrockner automatisch opto-elektronisch ABS weiß**

Opto-elektronisch

ABS weiß

Artikelnummer: **6621**

Ausschreibungstext

Automatischer Händetrockner.

Automatische Betätigung durch Sensor.

Gehäuse ABS weiß.

Maße: 124 x 216 x 318 mm.

Gewicht: 3,8 kg.

Leistung: 2.000 W, 50 Hz.

Luftdurchsatz: 65 l/s.

Niedriger Geräuschpegel: 58 dBA.

Schutzklasse II, IPX1.

CE-Kennzeichnung, TÜV GS.

3 Jahre Garantie.