**Gewindenippel mit Rückflussverhindern**

Für flexiblen Schlauch G 3/8 x G 3/8B

2 Stück

Artikelnummer: **C151AH75**

Ausschreibungstext

Gewindenippel G 3/8 x G 3/8B mit Siebdichtung und Rückflussverhinderer, für flexiblen Schlauch.

Schützen die Trinkwasser-Installation vor Verunreinigungen durch Rückfließen.

Unterbinden Kreuzfluss zwischen Warm-/Kaltwasser.

Messing verchromt.

Verpackungseinheit 2 Stück.