**Schwanenhalsarmatur**

Für Trinkbrunnen

Für Rilsanschlauch Di 4/Da 6 mm

Artikelnummer: **311TR1**

Ausschreibungstext

Schwanenhalsarmatur für Trinkbrunnen:

Schnellschließend.

Durchflussmenge einstellbar.

Körper aus Messing verchromt, Auslauf aus Edelstahl.

Anschluss für Rilsan-Schlauch Di 4/Da 6 mm.

30 Jahre Garantie.