**Schwanenhalsarmatur**

Für Trinkbrunnen

G 3/8B

Artikelnummer: **311QU1**

Ausschreibungstext

Schwanenhalsarmatur für Trinkbrunnen:

Schnellschließend.

Durchflussmenge einstellbar.

Körper aus Messing verchromt, Auslauf aus Edelstahl.

Anschluss G 3/8B.

30 Jahre Garantie.