**Duschelement**

Mit Einhebelmischer

Anschluss oben, Handbrause, Aluminum

Artikelnummer: **791350**

Ausschreibungstext

Duschelement mit Einhebelmischer:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Einhebelmischer für Brause, nicht selbstschließend.

Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange mit Brauseschlauch.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen

Anschluss G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.