**Absperrbarer Kugelhahn gerade**

Mit Absperrventil und Überwurfmutter

G 1/2B x G 1/2

Artikelnummer: **825215**

Ausschreibungstext

Mit integriertem Absperrventil.

Messing vernickelt.

Mit Überwurfmutter.

G 1/2B x G 1/2.

L. 70 mm.

30 Jahre Garantie.