**Absperrbarer Anschlusswinkel**

Mit Absperrventil

G 1/2B x G 3/4

Artikelnummer: **836020**

Ausschreibungstext

Mit integriertem Absperrventil.

Messing verchromt.

Mit Überwurfmutter.

G 1/2B x G 3/4.

L. 30 mm.

H.30 mm ±2 mm.

30 Jahre Garantie.