**Trafo**

In wasserdichtem Kasten

Für 1 bis 5 TEMPOMATIC

Artikelnummer: **406220**

Ausschreibungstext

Trafo 230/12 V für Netzanschluss.

Mit wasserdichtem Kasten PVC grau (200 x 160 x 92) mit zweipoligem Trennschalter.

30 Jahre Garantie.