**Spülrohr**

Für Standard- oder Absaugurinal

G 1/2, Ø 35

Artikelnummer: **752000**

Ausschreibungstext

Spülrohr für Standard- oder Absaugurinal:

ALLIA/GEBERIT Satolas 43650/43651 oder Blagnac 3560.

DURAVIT Ben 848.7, Pago 839.6, Jim oder Neiße.

IDEAL STANDARD Pindard.

LAUFEN Como.

NOVOBOCH Oural 600.

PORCHER Axif.

SELLES Euroline.

SPHINX Eurobase.

VILLEROY BOCH Java, Toboga, Troja, Magnum Targa, Esta.

G 1/2 Ø 35.

30 Jahre Garantie.