**Anschlusskeil für Eckmontage**

Für Urinale von IDEAL STANDARD, JACOB DELAFON, LAUFEN oder PORCHER

L. 35 mm

Artikelnummer: **770035**

Ausschreibungstext

Anschlusskeil für Eckmontage L. 35 mm für:

TEMPOSTOP (Art. 777000) oder TEMPOSOFT 2 (Art. 778800).

Auf Eckurinal IDEAL STANDARD Applique 3874, JACOB DELAFON Coquille 2 1516, LAUFEN Como oder PORCHER Applique 2651.

30 Jahre Garantie.