**Muffe für Urinalsiphon**

Ohne Mutter

1 1/4"

Artikelnummer: **776000**

Ausschreibungstext

Muffe für Urinalsiphon ohne Mutter:

Anschluss Ø 50 mit Klemmring.

Abgang G 1 1/4B.

Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.