**Haubenventil**

Artikelnummer: **785000**

Ausschreibungstext

Haubenventil für Standurinal mit integriertem Geruchverschluss:

Edelstahlsiebablauf, Körper aus Polypropylen.

Abgang Ø 40 mit Mutter.

30 Jahre Garantie.