**Luftsprudler M22x1 IG für Sicherheits-Augendusche**

Mit Sieb für komfortablen Strahl

Artikelnummer: **A22LY75**

Ausschreibungstext

Luftsprudler M22x1 IG mit Sieb für komfortablen Strahl.

Für Augenduschen (Art. 9102, 9201 und 9203).