**Standrohr**

Luxus-Ausführung, Außengewinde

G 1/2B x G 3/4B, 2 Stück

Artikelnummer: **870027.2P**

Ausschreibungstext

Standrohr Luxus-Ausführung.

Ausladung 45 mm.

H. 70 mm, Ø 14.

G 1/2B x G 3/4B.

Messing massiv.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.