**Wandventil für Spültisch**

Auslauf L.150 mm

Mit Long-Life-Oberteil, G 1/2B

Artikelnummer: **D275150**

Ausschreibungstext

Wandventil für Spültisch mit Long-Life-Oberteil.

Dreikantgriff verchromt.

Schwenkbares Auslaufrohr.

Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

G 1/2B.

Auslauf L. 150 mm.

30 Jahre Garantie.