**Magnetventil 1" für WC**

Für TEMPOMATIC Multifunktions-Box

Artikelnummer: **463SRH**

Ausschreibungstext

Magnetventil G1 für WC-Spülarmaturen: mit Rohrunterbrecher und mengenregulierbarem Absperrventil.

30 Jahre Garantie.