**Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur**

Ohne Auslaufventil

Schlauch weiß + Handbr. mit verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **433020**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Ausführung ohne Auslaufventil.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Langes Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

Ausführung ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrausen.