**Schwenkauslauf S-Form L.200**

Großküchen-Zubehör

Hohe Wasserleistung zum Befüllen

Artikelnummer: **943200110**

Ausschreibungstext

Auslauf S-Form L.200 G 3/4 aus Messing verchromt.

Auslauf schwenkbar ø22.

Strahlregler mit Messingstern.

Geglättete Innenflächen zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

Kann oberhalb oder unterhalb einer Wandarmatur montiert werden.