**Luftsprudler ECO**

1,4 l/min

M24 x 1 AG

Artikelnummer: **925724.2P**

Ausschreibungstext

Luftsprudler mit Regenstrahl.

1,4 l/min.

M24 x 1 AG, zum Montieren in Strahlregler-Einsatz.

Entspricht den Anforderungen der Ökolabels.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.