**Geschirrspülbrause-Garnitur schwarz ohne Armatur mit langem Steigrohr**

Ohne Auslaufventil

Schlauch schwarz + Handbrause mit Antikalk-Noppen

Artikelnummer: **435720**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur schwarz ohne Armatur, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Ausführung ohne Auslaufventil.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Mit langem Steigrohr G 3/4.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Ausführung ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrausen.