**Handwaschbecken LAVANDO**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit Hahnloch Ø 35 links

Artikelnummer: **121360**

Ausschreibungstext

Handwaschbecken, 450 x 300 mm.

Design-Handwaschbecken.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 links.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 3,2 kg.

30 Jahre Garantie.