**PVC-Rohr mit Rückflussverhinderern**

Für mechanische Seifenspender

Artikelnummer: **729TUB**

Ausschreibungstext

PVC-Rohr mit Halter für Rückflussverhinderer und mit Rückflussverhinderern.

Für Funktionsteil Seifenspenderpumpe.

Für Seifenspender vom Typ 729XXX vor 01/2025.

Maße: 1.200 mm.