**Elektronik-Box**

Elektronik-Box Standard für Waschtisch

Netzbetrieb - 230/12 V

Artikelnummer: **495444BC**

Ausschreibungstext

Elektronik-Box.

Elektronik-Box Standard mit Trafo für Waschtisch.

Mit Hygienespülprogramm.

Maße: 110 x 75 x 41 mm.