**Keramikkartusche Ø 40**

Kartusche ohne Sockel

Ohne Durchflussbegrenzer

Artikelnummer: **N148AA75**

Ausschreibungstext

Klassische Keramikkartusche Ø 40 ohne Sockel, ohne Durchflussbegrenzer.

Kartusche für die Reihen:

- 2210, 2210L

- 2510, 2510T, 2510L

- 2519, 2519L, 2519LS, 2519S

- 2597