**Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion**

Kartusche mit Sockel

Ohne Durchflussbegrenzer

Artikelnummer: **N252**

Ausschreibungstext

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und mit Sockel.

Für Waschtisch-Mischbatterien für Standmontage der Reihen:

- 2211EP, 2211LEP

- 2520EP, 2520LEP, 2520TEP / 2521EP, 2521TEP, 2521LEP

- 2720LEP, 2720TEP / 2721TEP, 2721LEP (bis 12/2022)

- 2820LEP, 2820TEP (bis 05/2023)

- 2821TEP, 2821LEP

- 2565TxEP (bis 03/2020)

Für wandmontierte Waschtisch-Mischbatterien der Reihen:

- 2445EP, 2446EP, 2455EP, 2456EP

Für Brausearmaturen der Reihen:

- 2239EP, 2239EPS

- 2539EP, 2539EPS

- 2739EP, 2739EPS, 2739TEP, 2739TEPS