**Elektronik-Box**

Für TEMPOMATIC Waschtisch

Batteriebetrieb

Artikelnummer: **495446BC**

Ausschreibungstext

Elektronik-Box

Elektronikmodul für TEMPOMATIC Waschtisch.

Mit Hygienespülprogramm.

Batteriebetrieb 6 V.

Maße: 110 x 75 x 41 mm.