**Netzteil**

Für TEMPOMATIC 4 Waschtisch - nach Februar 2016

Unterputz - Netzbetrieb - 230/6V

Artikelnummer: **490240**

Ausschreibungstext

Netzteil.

Unterputzmontage für TEMPOMATIC 4.

Netzbetrieb 230/6V.

Für TEMPOMATIC 4 Waschtisch nach Februar 2016.

Maße: 50 x 50 x 25 mm.