**Steigrohr für Geschirrspülbrause-Garnitur lang**

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf ausziehbar

Artikelnummer: **433802**

Ausschreibungstext

Steigrohr für Geschirrspülbrause-Garnitur lang aus Messing H. 816 mm.

Auslaufventil und ausziehbarer Schwenkauslauf L. 200 - 290.

Steigrohr geeignet für intensive Nutzung in Großküchen.