**Steigrohr für Geschirrspülbrause-Garnitur lang**

Ohne Auslaufventil

Artikelnummer: **433820**

Ausschreibungstext

Steigrohr für Geschirrspülbrause-Garnitur lang aus Messing H. 816 mm.

Steigrohr ohne Auslaufventil.

Steigrohr geeignet für intensive Nutzung in Großküchen.