**Oberteil 1/4 Umdrehung**

Mit Bediengriff Warmwasser

Artikelnummer: **P271AA85**

Ausschreibungstext

Oberteil komplett 1/4 Umdrehung für Großküchen-Mischbatterien und Geschirrspülbrause-Garnituren.

Oberteil mit Hebel für Warmwasser.