**Kartusche für Selbstschlussventil**

Für TEMPOSOFT 2 Waschtisch

Laufzeit ~15 Sekunden

Artikelnummer: **743742**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für Waschtischarmatur TEMPOSOFT 2.

Laufzeit ~15 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.