**Durchflussmengenbegrenzer**

5 l/min

Artikelnummer: **900005**

Ausschreibungstext

Durchflussmengenbegrenzer 5 l/min für Waschtisch-Mischbatterien sowie Brause-Mischbatterien.