**Kartusche für Selbstschlussventil**

für TEMPOSTOP Waschtisch

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743005**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für Waschtischarmatur TEMPOSTOP.

Alte Ausführung.

Mit Bedienkappe.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar von 1,4 l/min bis 6 l/min.