**Kartusche für Selbstschlussventil**

für WC-Druckspüler TEMPOCHASSE

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743779**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für WC-Druckspüler TEMPOCHASSE.

Mit Druckknopf.

Für WC G3/4B.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.