**Kartusche für Selbstschlussventil**

für Urinal-Spülarmatur TEMPOSTOP

Laufzeit ~3 Sekunden

Artikelnummer: **743003**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für Urinal-Spülarmatur TEMPOSTOP.

Alte Ausführung.

Für Ventile G1/2B.

Mit Bedienkappe.

Laufzeit ~3 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.