**Service-Kit für Thermostat-Mischbatterie**

Für Thermostat-Mischbatterie PREMIX CONFORT

Für Mischwasser von 32 von 42 °C

Artikelnummer: **753730**

Ausschreibungstext

Service-Kit für Thermostat-Mischbatterie PREMIX CONFORT, nach Juni 2008.

Mechanismus mit Thermostatelement.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Für PREMIX COMFORT G3/4B oder G1B.