**Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8"**

M11 x 1, L. 376 mm

2 Stück

Artikelnummer: **FLEX79508**

Ausschreibungstext

Flexible PEX-Anschlussschläuche G3/8" M11x1 L.376 mm für Anschluss von Großküchenarmaturen.

Beständig gegenüber thermischen und chemischen Desinfektionsverfahren: Maximaltemperatur kurzzeitig 90 °C (65 °C empfohlen).

Versorgungsdruck: 10 bar maximal.

Verpackungseinheit 2 Stück.