**Wandanschlusswinkel**

Für Brauseschlauch

G 1/2B × G 1/2B

Artikelnummer: **868126**

Ausschreibungstext

Wandanschlussbogen für Brauseschlauch.

Wandanschlusswinkel mit Rosette.

Messing verchromt.

G 1/2B × G 1/2B.

30 Jahre Garantie.