**Kartusche für Selbstschlussventil**

Für TEMPOSTOP Dusche UP

Laufzeit ~30 Sekunden, Durchflussmenge einstellbar

Artikelnummer: **743644**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP Dusche für Unterputzmontage.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.