**Steigrohr kurz für Geschirrspül-Brausegarnitur**

Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf

Artikelnummer: **433402**

Ausschreibungstext

Steigrohr kurz für Geschirrspül-Brausegarnitur aus Messing H. 516 mm.

Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf L. 200 - 290.

Geeignet für intensive Nutzung in Großküchen.