**Elektronik-Modul**

Für TEMPOMATIC 4

Batteriebetrieb

Artikelnummer: **490454**

Ausschreibungstext

Elektronik-Modul.

Für TEMPOMATIC 4.

Betrieb durch integrierte Batterien 6 V.

Maße: 56 mm, Ø 51.